- Проект «Агросенсор»

- www.agrosensor.ru

- Опросный лист для заказа опытных датчиков

- относительной влажности и температуры воздуха

- 1. Заказчик

| 1. Фирма, город |  |
| --- | --- |
| 2. Телефон/факс |  |
| 3. E-mail |  |
| 4. Дата заказа |  |
| 5. Представитель |  |

2. Характеристики контролируемого процесса:

| 1. Размещение датчиков: | Вне помещения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В теплице или другое |  |
| 2. Диапазон изменения влажности воздуха |  |  |
| 3. Диапазон изменения температуры воздуха |  |  |
| 4. Есть ли обдув датчиков воздухом? |  |  |
| 5. Есть ли воздействие прямого солнечного света? |  |  |
| 6. Применяется ли распыление воды в теплице? |  |  |

3. Есть ли аналог необходимого датчика (укажите тип):

4. Необходимые характеристики канала измерения влажности:

| Тип выходного сигнала канала влажности | 4–20мА 2-х проводная схема |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0–10В |  |
|  | 0–1В |  |
|  | релейный |  |
|  | другой |  |
| Напряжение питания датчика | 5В постоянного тока |  |
|  | 12В постоянного тока |  |
|  | 24В постоянного тока |  |
|  | 12В переменного тока |  |
|  | 24В переменного тока |  |
|  | Другое |  |
| Нужен ли канал температуры, совмещенный с каналом влажности в одном корпусе? |  |  |

5. Необходимые характеристики канала измерения температуры

(если он требуется):

| Тип выходного сигнала канала температуры | 4–20мА 2-х проводная схема |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0–10В |  |
|  | 0–1В |  |
|  | релейный |  |
|  | пассивный: Pt100/1000, NTC10кОм (указать тип) |  |
|  | другой |  |

6. Укажите конструктивные требования к датчику:

| Для настенного или поточного крепления |  |
| --- | --- |
| Крепление на трубу |  |
| Для канальной сборки |  |
| Стержневого типа, крепление в проходном фланце |  |
| Маятникового типа, крепление на кабеле |  |
| Нужен ли встроенный вентилятор? |  |
| Нужен ли дополнительный защитный корпус шевронного типа? |  |
| Нужен ли встроенный кабель? |  |

7. Приведите эскиз предполагаемой конструкции датчика и

основные габаритные и установочные размеры:

8. Нужны ли какие-либо дополнительные принадлежности или

приспособления для монтажа (отметьте необходимые):

| Контрольные платы с фиксированными токами шкалы 4–20мА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольные платы с фиксированными напряжениями шкалы 0–10В |  |  |
| Имитатор сигналов стандарта 4-20мА / 0-10В (11градаций) |  |  |
| Эталоны влажности 32,8%RH и 75,3%RH |  |  |
| Приспособление для крепления датчика на трубу |  |  |
| Монтажный фланец для фиксации датчиков для канальной сборки |  |  |
| Герметичный соединительный узел для 4-х жильного кабеля |  |  |
| Другие приспособления |  |  |

Заполненный опросный лист просьба отправить на электронную почту info@agrosensor.ru или agrosensor@yandex.ru или передать по факсу (495) 722-55-90. На основании заполненного опросного листа Вам будет отправлено на рассмотрение описание опытного датчика, который мы можем изготовить и который будет максимально соответствовать Вашим требованиям.