- Проект «Агросенсор»

- www.agrosensor.ru

- Опросный лист для заказа серийных датчиков

- относительной влажности и температуры воздуха

- Заказчик

| 1. Фирма, город |  |
| --- | --- |
| 2. Телефон/факс |  |
| 3. E-mail |  |
| 4. Дата заказа |  |
| 5. Представитель |  |

Характеристики контролируемого процесса

(ответьте кратко на вопросы):

| 1. Размещение датчиков: | Вне помещения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В теплице или другое |  |
| 2. Диапазон изменения влажности |  |  |
| 3. Диапазон изменения температуры |  |  |
| 4. Есть ли обдув датчиков воздухом? |  |  |
| 5. Есть ли воздействие прямого солнечного света? |  |  |
| 6. Применяется ли распыление воды в теплице? |  |  |
| 7. Нужен ли защитный корпус шевронного типа? |  |  |

Необходимое конструктивное исполнение датчиков

(отметьте любым знаком нужную конструкцию датчика):

| Радиальная конструкция в приборном корпусе с выносным зондом D15х90мм на боковой стороне корпуса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для настенного или поточного крепления с выносным зондом D15х90мм на съемной крышке корпуса |  |  |
| Для канальной сборки в приборном корпусе с выносным зондом D15х100/150/200мм в основании корпуса |  |  |
| Стержневого типа D15х150мм с креплением на встроенном кабеле или в проходном фланце |  |  |
| Маятникового типа D30х120мм со встроенными клеммами и креплением на кабеле как на гибкой подвеске |  |  |
| Маятникового типа аспирационный в защитном шевронном корпусе D160х200мм со встроенным вентилятором и раздельными съемными каналами измерения влажности и температуры |  |  |
| Датчик радиальной конструкции с укороченным измерительным зондом в сборе с защитным корпусом шевронного типа D160х200 с креплением к стене |  |  |

Характеристики канала измерения влажности

(отметьте нужные позиции и ответьте на вопросы):

| Тип выходного сигнала канала влажности | 4–20мА 2-х проводная схема |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0–10В |  |
|  | 0–1В |  |
|  | релейный |  |
|  | другой |  |
| Напряжение питания датчика | 12В постоянного тока |  |
|  | 24В постоянного тока |  |
|  | Другое |  |
| Нужен ли канал температуры, совмещенный с каналом влажности в одном корпусе? |  |  |

Характеристики канала измерения температуры (если он требуется):

| Тип выходного сигнала канала температуры | 4–20мА 2-х проводная схема |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0–10В |  |
|  | 0–1В |  |
|  | релейный |  |
|  | пассивный: Pt100/1000, NTC10кОм (указать тип) |  |
|  | другой |  |

Дополнительные приспособления (отметьте необходимые):

| Контрольные платы с фиксированными токами шкалы 4–20мА |  |
| --- | --- |
| Контрольные платы с фиксированными напряжениями шкалы 0–10В |  |
| Имитатор сигналов стандарта 4-20мА / 0-10В (11градаций) |  |
| Эталоны влажности 32,8%RH и 75,3%RH |  |
| Монтажный фланец для фиксации датчиков для канальной сборки |  |
| Герметичный соединительный узел для 4-х жильного кабеля |  |

Заполненный опросный лист просьба отправить на электронную почту

info@agrosensor.ru или agrosensor@yandex.ru или передать по факсу (495) 722-55-90. На основании опросного листа Вам будет отправлено на рассмотрение описание конкретного серийного датчика, соответствующего Вашим требованиям.